医用红外热像仪需求及参数

需求：

医用红外热像仪1台

参数：

1. 红外摄像系统 非制冷、焦平面 1套
2. 计算机 10.1 寸平板 /64G 硬盘/安卓操作系统 1台
3. 采集软件 红外热像采集软件 1套
4. 应用软件 包含体检报告、专科报告、中医体质报告、中医辨证报告4套报告系统，分别具有软件著作权证。 1套
5. 拍摄支架 可调节高度五轮移动台车 1台

以上参数仅供参考