技术需求

一、对投标人资格条件要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、具有税务资质证明；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、其中一部客梯目前国家检验未通过，需投标方协助检验、整改，费用由招标方承担。

9、电梯维保人员、必须持证上岗。

二、电梯维保范围

（一）自由院区电梯概况

吉林省中医药科学院自由大路院区：共有电梯20部，其中3部品牌为通力电梯，维保时间没有到期，其余17部电梯品牌全部为迅达（其中4层4站5部、9层9站1部、8层8站3部、6层6站3部、2层2站1部、扶梯4部），2022年8月31日安装完毕后并投入使用，2024年8月31日维保合同到期，按照要求进行招标。

三、预算价格

吉林省中医药科学院自由大路院区：100000.00元/年。

招标人不接受超过投标控制价的投标文件。