消防设施、建筑电气检测及消防设施维护保养服务具体要求

- 一、消防设施维护保养具体内容

- 1.本项目内设置有：火灾自动报警及联动控制系统；自动喷水灭火系统；消火栓系统；防排烟系统；气体灭火系统，防火卷帘及防火门；消防供电；应急照明及疏散指示系统。

- 2.为保证吉林省中医药科学院（自由院区、高新院区建筑面积约57000㎡）内消防设施始终能处于良好的运行状态，在维保期间公司将每周定期派技术人员检验测试，随时监视设备运行情况，并且当发现故障时立即排除。累计更换设备不超6000元由乙方免费提供。

3.每月至少四次消防设施测试，如果发现问题，报甲方负责人，双方签字后确定施工方案后进行维修。如果无问题，双方签巡查记录。

二、院区消防设施检测具体内容

火灾自动报警及联动控制系统；自动喷水灭火系统；消火栓系统；防排烟系统；气体灭火系统，防火卷帘及防火门；消防供电；应急照明及疏散指示系统。

- 三、院区电气检测具体内容

- 供配电装置、低压配电设备、配电线路、低压用电设备等。

四、近三年（2021年—2023年）财务报表及报告。

- 五、近三年（2021年1月1日－至今）长春市内有商业综合体检测维保、医院检测维保、写字楼检测维保等业绩。

- 六、服务年限：二年。